## Sheet1
岭东区应急管理局2026年二季度执法检查计划完成情况
序号 | 检查日期 | 企业名称 | 发现隐患（项） | 检查情况 | 整改情况 | 检查人员
| 2026.04.07 | 双鸭山市盛鑫采石有限公司 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.04.13 | 双鸭山市盛德石材有限公司 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.04.21 | 双鸭山市青洁保洁服务有限公司 | 1 | 1.施工作业现场正在从事电焊与热切割作业的特种作业人员韩某某，未按规定经专门的安全生产作业培训取得相应资格，上岗作业。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.04.22 | 双鸭山鑫沙环保有限公司 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 莫昀钊 王津地
| 2026.04.29 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司三十六工程处 | 7 | 1.绞车房高压配电处灭火器为二氧化碳灭火器； 2.绞车房高压配电处警示标志位置安设不合理； 3.风险辨识清单未标记编制具体日期； 4.《安全生产目标责任书》，签订责任书未写明具体日期； 5.动火作业票中动火内容填写不规范，只简单填写安装加工，应填写具体内容； 6.白钨井混凝土搅拌时尘大，未采取降尘措施； 7.劳保鞋、护目镜、手套实际已发放，但劳动防护用品发放台账中未及时记录。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.08 | 双鸭山市岭西顺利采石场 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.08 | 双鸭山市恒太石英石矿 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.15 | 双鸭山鑫沙环保有限公司 | 3 | 1.成品库视频监控光缆断裂 2.成品库大门未上锁 3.门卫室1 具灭火器过期 | 已整改完成 | 莫昀钊 王津地
| 2026.05.18 | 双鸭山弘然新能源有限公司 | 3 | 1.双重预防机制工作方案组织架构未更新； 2.未按照企业规章制度每月开展安全例会； 3.未健全劳动保护用品发放管理制度。 | 已整改完成 | 莫昀钊 王津地
| 2026.05.25 | 黑龙江省双鸭山林业局有限公司物资经营分公司 | 6 | 1.未按照企业规章制度开展每月安全例会； 2.未健全劳动保护用品发放管理制度； 3.四色分布图风险点辨识有误； 4.配电室未上锁且有杂物； 5.配电箱未上锁； 6.警示标识不符合GB2894-2025 标准。 | 已整改完成 | 莫昀钊 王津地
| 2026.05.27 | 双鸭山新时代水泥有限责任公司 | 5 | 1.66KV 总降压站应急灯故障； 2.篦冷机电机接地脱落； 3.煤磨区域入口处公示牌脱色字迹不清楚； 4.2026 年4 月份隐患排查台账未及时汇总； 5.低压灭火器外墙处温控箱未做等电位连接。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.28 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 5 | 1.3#高炉作业区，气密箱南侧护栏开焊； 2.3号高炉布袋箱体放灰间上部管道保温铁皮破损悬空； 3.喷煤6楼车间皮带防护网螺栓缺失； 4.喷煤2#磨机放散管手动阀门跨接线螺栓脱落； 5.动辅作业区2 号磨机门口静电释放器接地线松动。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.28 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 4 | 1.2026 年5 月7 日、16 日隐患排查台账中整改前、整改后照片错误； 2.《安全事故报告和处理制度》、《工伤事故报告制度》中向上级报告部门（市安监局）部门错误； 3.企业编制《生产事故应急预案制度》中成员由某某离职未及时更新； 4.企业编制《危险作业安全管理制度》中定义高空作业高度为3 公尺，实际应是在坠落高度基准面2 米及以上（含2米）。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.05.29 | 鞍山市正大炉料有限公司 | 5 | 1.从业人员培训档案未形成“一人一档”，本人考试卷与从业人员档案等信息材料分离管理； 2.2026 年培训计划中未将安全管理制度、隐患排查纳入培训计划中； 3.2026 年1 月至5 月隐患排查台账中没有复查人签字项，只有复查照片； 4.2026 年应急演练计划中缺少一次现场处置方案演练； 5.企业编制管理制度和安全生产责任制材料管理混乱，建议进行统一汇编并编制目录和页码。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.06.16 | 黑龙江建龙化工有限公司 | 2 | 1.重大危险源主要负责人在职时间断档，2026 年5 月25 日重大危险源主要负责人检查，检查人柴某某，企业任命时间为2026年5月27日； 2.综合油库1#粗苯储罐，磁翻板液位计显示错误。 | 已整改完成 | 莫昀钊 王津地
| 2026.06.16 | 双鸭山市中双石墨有限公司 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.06.16 | 双鸭山市岭东区岭西鸿翔石粉厂 | 0 | 现场无人作业，无违法生产经营行为。 |  | 李鹏程 曹海钧
| 2026.06.17 | 双鸭山市建龙矿业有限公司 | 4 | 1.南区副井负50m 中段667 出矿作业面顶板较破碎，虽已采取挂网支护，但仍需加强顶板支护； 2.尾矿库初级坝至6 号井，应急路旁警示标志牌倾倒； 3.南区副井提升机房消防沙箱内缺少消防沙； 4.北区副井提升机房内门口处缺少挡鼠板。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.06.17 | 温州东大矿建工程有限公司 双鸭山分公司 | 5 | 1.北区副井负80m中段11#穿脉配电箱接地线虚接; 2.北区副井负80m中段主溜井前永久风门口处有杂物(废铁)等未及时处理; 3.北区副井负80中段10#放矿仓挡板高度不足; 4.北区副井负80m中段29#电机车牵引弓破损; 5.北区副井负80m中段12号穿脉口主巷架线横拉线断开，瓷瓶损坏。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧
| 2026.06.17 | 浙江天增建设集团有限公司 双鸭山分公司 | 7 | 1.南区副井负75m分层6号穿6-4和4号穿溜井旁配电箱防护门损坏； 2.南区副井负50m中段左三651#穿口处杂物未清理； 3.南区副井负75m分层左三4号穿沉淀池缺少防护栅栏； 4.南区副井负50m中段左三651#穿口风机按设在放料口下，风机电源线冷包头； 5.南区副井负50m中段左三653#穿口照明灯接线裸露; 6.南区副井负50m中段3#穿维修间风机未固定，用铁线将风机吊挂在风水管线上并且无有防撞罩: 7.南区副井负50m中段左三657#穿脉内有柴油加注器和车辆维修材料未统一管理。 | 已整改完成 | 李鹏程 曹海钧